SYSTEM RADIOGRAFICZNY OKS 2000

MONTAŻ NA PODŁODZE Z ZINTEGROWANYM STATYWEM NA LAMPY I STOŁEM PŁYWAJĄCYM

- System rentgenowski montowany na podłodze, obejmujący ruchomy i podnoszony blat stołu

- Zintegrowany statywu lampy z możliwością ruchu poziomego

- Hamowanie blatu stołu i regulacja wysokości za pomocą przełącznika nożnego

- Mechanicznie zsynchronizowany ruch poziomy statywu lampy i tacy detektora/kasety

- Bezprzewodowy i zajmujący mało miejsca

- Elastyczne rozwiązania

- Wyjątkowa obsługa klienta

- Koncepcja niezawodnych części zamiennych

integral

OKS 2000 SYSTEM RTG MONTOWANY NA PODŁODZE

Kompaktowe i bezprzewodowe rozwiązanie dla najmniejszych gabinetów zabiegowych

Rozwiązanie systemu rentgenowskiego OKS 2000 składa się z kilku wysokiej jakości komponentów, dzięki czemu jest uniwersalnym i niezastąpionym narzędziem do diagnostyki rentgenowskiej w sektorze prywatnej praktyki lekarskiej i ośrodkach opieki medycznej.

- Stół montowany na podłodze z ruchomym blatem

- Poziomo ruchomy, zintegrowany statyw lampy

- Hamowanie blatu stołu i regulacja wysokości za pomocą przełącznika nożnego

- Mechanicznie zsynchronizowany poziomy ruch stojaka na lampy i tacy detektora/kasety gwarantuje precyzyjne centrowanie między lampą rentgenowską a odbiornikiem obrazu

- Potężne rozwiązanie windy o minimalnej wysokości 55 cm

- Przyjazne dla użytkownika pozycjonowanie pacjentów o ograniczonej mobilności

- Możliwość zainstalowania generatora rentgenowskiego w stole

- Zaprojektowany dla zoptymalizowanego przepływu pracy, wydajności i długowieczności

Dzięki opcjonalnemu statywowi ściennemu OKS W100 uniwersalny system rentgenowski nadaje się do diagnostyki rentgenowskiej od stóp do głów.

W SKRÓCIE

Dane techniczne

Rozwiązanie systemu rentgenowskiego OKS 2000 wymaga minimalnej wielkości pomieszczenia 2000 mm x 3980 mm.

STÓŁ PODNOSZONY

Wysokość: 550 — 900 mm

Obszar obrazowania rentgenowskiego: 2016 x 560 mm2

Długość blatu stołu: 2200 mm (2000 mm) Szerokość blatu stołu: 810 mm

Ruch blatu stołu wzdłużny:

Lewy 600 mm / Prawy 500 mm

Ruch blatu stołu Poprzeczny:

+ 120 mm

Belka centralna nad podłogą: 330 — 1900 mm

STATYW ŚCIENNY

Wysokość: 2270 mm

Ruch pionowy: 380 — 1900 mm

STATYW LAMPY

Wysokość: 2275 mm

Obrót lampy rentgenowskiej: + 110° Ruch poziomy: 1230 mm

Ruch pionowy: 330 — 1900 mm Teleskop (opcjonalnie): + 72 mm Zakres obrotu: + 90°

WSZYSTKO DLA IDEALNEGO POMIESZCZENIA RTG

Twój specjalista ds. systemów rentgenowskich z certyfikatem MDR

Jeśli Twoimi klientami są radiolodzy, szpitale i ośrodki opieki medycznej, mamy idealne rozwiązanie dla Twojego gabinetu rentgenowskiego.

Dealerzy w branży technologii medycznej korzystają ze współpracy z niezawodną firmą oferującą wysokiej jakości produkty i wyjątkową obsługę.

Szukasz portfolio produktów spełniających wszystkie wymagania MDR?

Zatem produkty Integral Medical są właściwym wyborem dla Ciebie.

- Certyfikat ISO 13485

- Wszystkie produkty zgodne z dyrektywą MDR

- Wyprodukowano w Niemczech

- Indywidualne rozwiązania

integral

SYSTEM OKS 2000 BUCKY JEST IDEALNY DLA TWOJEGO KLIENTA!

Wspólnie znajdziemy elastyczne rozwiązanie systemu rentgenowskiego bazujące na systemie Bucky OKS 2000.

Integral Medical GmbH

e	Friedrich -Ebert-Str. 4, 32339 Espelkamp M” info@integral-medical.de

N  05772 9394272

@ www.integral-medical.de